ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на ПУС-6 (10)

При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

| Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Параметры сети |
| Напряжение, кВ | 6 | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7.2 | 12 |
| Параметры ПКУ (схема подключения) | 2ТН*2ТТ | 3ТН*2ТТ | 3ТН*3ТТ |
| Трансформатор напряжения |
| Тип |  |
| Напряжение первичной цепи, кВ | 6 | 10 |
| Класс точности вторичной обмотки | 0.5 | 0.5 |
| Трансформатор тока |
| Тип |  |
| Номинальный первичный ток, А |  |
| Класс точности вторичной обмотки напряжения | 0,2 | 0.2S | 0,5 | 0,5S |
| Разъединитель РЛНД |
| В комплекте с устройством | да | нет |
| Вакуумный выключатель |
| Марка |  |
| Ограничитель перенапряжения ОПН |
| В комплекте с устройством | да | нет |
| Количество комплектов | один | два |
| Счетчик электрической энергии |
| Тип счетчика |  |
| Дополнительные требования |  |
| Релейная защита |
| На механических реле | да | нет |
| Электронное реле | да | нет |
| Микропроцессорные устройства | да | нет |
| Способ передачи данных |
| Интеграция в АСКУЭ | да | нет |
| Тип модема / Встроенный модем |  |
| Способ передачи данных | GSM/GPRS | ВОЛС | ТФОП |
| Климатическое исполнение, категория размещения |  |
| Монтажный комплект для крепления высоковольтного шкафа на опоре (в комплекте с устройством) | Тип опоры__________________________ |
| Крепление шкафа учета на опоре |  |
| Дополнительные требования |  |
| Наименование объекта, адрес объекта |  |
| Наименование заказчика и его адрес |  |
| Проектная организация и её адрес |  |
| К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и габаритный чертеж |