ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на УКМ 58 (КРМ-0,4)

При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

| Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Тип конденсаторной установки | Контакторная | Фильтрокомпенсирующая | Тиристорная | Тиристорная с фильтрами |
| Номинальная мощность |  |
| Номинальное напряжение | 400 В | Другое______________ |
| Частота напряжения | 50 Гц | Другая______________ |
| Шаг регулирования, кВАр | 1,8 | 3,6 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 100 |
| Ввод кабеля | Сверху | Снизу |
| Ограничение по габаритам | Нет | Да______________ |
| Тип линии | 4-проводная | 5-проводная |
| Характер нагрузки | Плавная | Резкопеременная |
| Фильтры гармоник, Гц | 134 | 189 | 210 |
| Величина гармоник тока | 3-я, %_______ | 5-я, %_______ | 7-я, %_______ | 9-я, %_______ | 11-я, %_______ |
| Величина гармоник напряжения | 3-я, %_______ | 5-я, %_______ | 7-я, %_______ | 9-я, %_______ | 11-я, %_______ |
| Вывод данных на ПК + ПО | Да | Нет |
| Степень защиты корпуса | IP 31 (стандарт) | IP 54 |
| Климатическое исполнение | У3 (стандарт) | УХЛ1 (в северном контейнере) | Подогрев | У1 | Принудительная вентиляция |
| Наименование объекта, адрес объекта |  |
| Наименование заказчика и его адрес |  |
| Проектная организация и её адрес |  |